- Опросный лист для инвалидного подъёмника

- Выберите требуемый подъёмник. Укажите высоту подъёма.

| - Наименование подъёмника | - Подъемник для транспортирования пассажиров в кресле-коляске без сопровождения модель ПП-2015 |  | - Подъемник для транспортирования пассажиров в кресле-коляске без сопровождающего. Модель ППО-2008. | Подъёмная платформа БК450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельная высота подъёма | до 2 м | от 2 м до 4 м | до 2 м | до 1,5 м |
| Высота заказчика | =_________ | =_________ | =_________ | =_________ |
| Грузоподъёмность | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 225 кг |
| Скорость | 0,15 м/с | 0,15 м/с | 0,08 м/с | 0,036 м/с |
| Количество остановок | Количество остановок – 2 | Количество остановок – 2 | Количество остановок – 2 | Количество остановок – 2 |
| Габаритные размеры | шахты, мм 1560 × 1500 | шахты, мм 1730 ×1500 | посадочной площадки платформы, мм 850×1250×1100 | внутренние размеры платформы, мм 900×1265 |
|  | кабины, мм 900 ×1250 ×2000 | кабины, мм 900 ×1250 ×2000 | Наружные габариты платформы и металлоконструкции, мм 1400×1500×(hподъёма+2250) (ширина × глубина x высота) | Установка как внутри, так и снаружи здания с приямком (50 мм) или без него |
| Тип | Тип кабины – проходная | Тип кабины – проходная |  | Платформа – проходная |
| Дополнительно | Двери шахты - телескопические | Двери шахты - телескопические |  | Диапазон рабочих температур +10° +35°С, -40° +40°С |
| Выбрать нужный столбец (V) |  |  |  |  |

|  | - Строки для заполнения |
| --- | --- |